## Bugs with high priority
ID | 严重级别 | 标题 | 重现步骤 | 期望值 | 实际值 | 注释 | 状态 | 分配给
#1 | 3 | 密码过期时间错误 | 1. 新建一个账户 2. 用此账户登录 3. 验证密码过期时间 | 密码过期时间应该与Policy中设置的一致（默认为30天） | 密码在734315天后过期 |  | Closed | 王飞
#2 | 4 | "User Manager"窗口按钮颜色需要调整 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 验证窗口中按钮的颜色 | 按钮背景与周围其他控件颜色要协调。 | 按钮背景为黑色，与周围其他控件颜色不协调。 |  | Closed | 王飞
#3 | 4 | 关联"User"和"Meaning"成功总是弹出对话框 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 关联"User"和"Meaning" | 这个操作不需要对话框确认 | 有对话框确认 |  | Closed | 王飞
#4 | 3 | 删除"User"没有确认框弹出 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 删除一个"User" | 需要弹出一个确认对话框 | 没有确认对话框 |  | Rejected | 王飞
#5 | 4 | 用户登出后应该在Account输入框中保留上次登录的帐号 | 1. 登录一个帐号 2. 登出 3. 查看"Accout"输入框 | 用户登出后应该在Account输入框中保留上次登录的帐号 | 没有保留上次登录的帐号 |  | Closed | 王飞
#6 | 4 | 系统应该保存上次登录的帐号 | 1. 登录一个帐号 2. 退出程序 3. 重新打开程序 | 系统应该保存上次登录的帐号 | 没有保留上次登录的帐号 |  | Closed | 王飞
#7 | 4 | 输入框获得焦点后必须在其中输入值后才能让其他输入框获得焦点 | 1. 打开登录窗口 2. 输入UserName, 使密码框获得焦点 3. 保持密码框为空，尝试把焦点移动到账户输入框 | 焦点可以随时在控件之间切换 | 输入框获得焦点后必须在其中输入值才能把焦点移动到其他控件 |  | Closed | 王飞
#8 | 3 | "Meaning"的"Checkbox"必须点击2下才能选中 | 1. 进入"User Manager"窗口 2. 尝试为用户关联"meaning" | 任何点击"Checkbox"的事件都应该让其状态在"checked"和"unchecked"之间切换 | 如果"Checkbox"未获得焦点，则需要点击其2次才能改变其状态，也就是先要让其获得焦点 |  | Closed | 王飞
#9 | 3 | “Session”过期后处理逻辑发生异常 | 1. 登录 2. 放置一段时间直至触发Session过期处理逻辑 | Session过期被正确处理 | 发生异常 |  | Closed | 王飞
#10 | 3 | 统计报告中没有最大值，最小值，MKT等数据 | 1. 启动程序，连接设备 2. 点击"SaveReprots" 3. 核对生成的报告 | 最大值，最小值，MKT等数据应该被包含在报告中 | 这些数据没有被包含在报告中 |  | Closed | 朱人杰
#11 | 2 | MKT计算逻辑有问题 | 1. 审查MKT计算代码 | 与资料中的一致(温度计算单位为K) | 与资料中的不一致(温度单位为摄氏) |  | Closed | 朱人杰
#12 | 2 | 摄氏转华氏的传入值错误 | 1. 审查摄氏转华氏的代码 | 传入值应该为摄氏温度 | 传入值大了100倍 |  | Closed | 朱人杰
#13 | 4 | 创建用户向导中密码框和确认框的提示信息位置不对 | 1.进入创建用户向导，在密码框和密码确认框中输入值，移走焦点。 2. 查看输入框旁的提示信息 | 提示信息应与输入框对齐 | 提示信息略显混乱 |  | Closed | 王飞
#14 | 3 | 管理员账户会被锁定（通过edit user） | 1. 尝试Disable管理员(系统当前只有一个管理员) | 1. 此操作应为非法操作 | 1. 可以进行此操作 |  | Closed | 王飞
#15 | 2 | 创建用户时有信息校验未通过仍可以成功创建用户 | 1. 进入创建用户向导 2. 在密码框和确认密码框中输入不匹配的值 3. Save用户 | 校验不通过，创建不成功 |  |  | Closed | 王飞
#16 | 4 | Meaning可以为空 | 1. 新建一个Meaning, 保持文本框内容为空 2. 为用户关联该Meaning | 系统不应该接受空的Meaning | 可以Add值为空的Meaning |  | Closed | 王飞
#17 | 3 | 普通用户应该有默认的权限 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#18 | 2 | 一个用户的锁定会影响其他用户 | 1. 以错误密码登录一个用户，使其被锁定 2. 以其他用户登录 | 一个用户的锁定不应该影响其他用户 | 一个用户的锁定会该影响其他用户 |  | Closed | 王飞
#19 | 1 | 连接设备时中途拔掉设备，程序中断 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#20 | 3 | Meaning与用户的关联混乱 | 1. 进入用户管理界面 2. 创建Meaning, 为不同用户关联Meaning | 所有用户共享Meaning，以Checkbox状态来表示用户是否与该Meaning关联 | 用户不共享Meaning列表 |  | Closed | 王飞
#21 | 3 | 非管理员用户"Edit Profile"界面的Button失效，且所有用户都不能保存修改后的Profile | 1. 分别以管理员和普通账户登录 2. 尝试修改并保存Profile | 1. 所有用户都应能正确修改、保存自己的Profile | 用户不能保存自己的Profile |  | Closed | 王飞
#22 | 3 | Edit User页面应该可以修改Group |  |  |  |  | Closed | 王飞
#23 | 3 | 所有删除操作都应该弹出确认框 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#24 | 3 | Confirm按钮应该删除 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#25 | 3 | Profile页面的LOGO应该固定大小 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#26 | 3 | 导航菜单中用户模块不需要使用二级菜单 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#27 | 3 | 登录后应在右上角显示登录状态 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#28 | 3 | 日志查询界面中应显示 当前条数/总记录数 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#29 | 3 | 日志查询界面中应显示导出，发送，打印按钮 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#30 | 3 | 修改用户时总会将其Group变成Admin |  |  |  |  | Closed | 王飞
#31 | 3 | 普通用户登录后只能修改自己的信息，其他人都Disable掉, 且锁定与Disable按钮应该隐藏 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#32 | 2 | 删除Meaning时对话框中提示信息,delete拼写错误 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#33 | 4 | 错误信息需要显示成红色！ |  |  |  |  | Closed | 王飞
#34 | 2 | 用户错误登录4次即被锁住，尽管设置的是5次 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#35 | 4 | Data Manager - Filter - From and To 的内容显示不全 |  | 时间要显示完整 |  |  | Closed | 王飞
#36 | 2 | 当disable管理员的时候， 提示信息有错误单词，"on" should be "one" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#37 | 2 | 用户信息修改后在UserAccount表格里不实时更新 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#38 | 2 | 用户名密码错误信息合成一条 | 用户名输入不正确时不应该显示‘√' | 登录错误显示一条 | 用户名错误和密码错误分开显示 |  | Closed | 王飞
#39 | 2 | 初创建管理员时，Title应该是Create a new administrator |  | Create a new administrator | Create a user |  | Closed | 王晓峰
#40 | 2 | 默认窗口大小要自适应屏幕大小 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#41 | 2 | 加载信息时显示进度条 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#42 | 2 | Logoff时加确认框，页头保留，主页空白，右上角变成login |  |  |  |  | Closed | 王飞
#43 | 1 | session out之后登录，等待几秒，登录窗口又一次弹出 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#44 | 1 | 不同参数设置的硬件有些会出现读取错误，错误报告在附件中。 |  |  |  |  | Active | 王飞
#45 | 1 | 现在的软件里是否已经自带了ITAG-SingleUse产品的驱动程序，为什么安装时会提示安装.NET Framework4，是否可以安装.NET Framework低版本的程序？ |  |  |  |  | Active | 王飞
#46 | 1 | User Rights - 当修改多个用户的权限时，只有最后一个修改被保存 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#47 | 1 | Delete unsigned records用户执行删除失败 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#48 | 1 | log off之后，菜单栏还可以用 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#49 | 3 | Report Editor - Comment输入框，输入行数超出固定行数时，没有滚动条出现 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#50 | 1 | Device Manager - 读取数据后点击Data Graph，程序崩溃 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#51 | 1 | 标准版还有session的问题，一定时间后崩溃 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#52 | 1 | 标准版删除所有记录时报错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#53 | 1 | 标准版第二次最大化再还原，里面的元素没有还原 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#54 | 1 | 窗口最大化的情况下，点击最小化按钮或者还原按钮，然后还原，面板纵向拉长，最下端不可视 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#55 | 1 | AuditTrail - 设置条件（全部uncheck）使显示数据为空，点击clear，程序报错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#56 | 3 | Audit Trial里的记录没有颜色标记 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#57 | 2 | admin用户可以把user profile设成global |  |  |  |  | Closed | 王飞
#58 | 2 | 修改密码没有记录到log里面 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#59 | 1 | 配置设备页面还原成小窗口时，边框混乱，切换到view manager时格局也变混乱 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#60 | 3 | current status上面丢失“。。。Connected" |  |  |  |  | Closed | 王飞
#61 | 4 | 创建用户Meanings 窗口需要加滚动条，而且宽度需要调到可以完整显示两列meanings |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#62 | 3 | Meanings窗口，第二列meaning没有删除和编辑按钮 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#63 | 2 | 报告里Alarms栏，low值跟high值一样 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#64 | 3 | 在data manager里面导出的文件有一个空白页 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#65 | 2 | 在data manager里面check一个record，到device manager里面导出的文档是checked record文档 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#66 | 1 | 没有配置设备权限的用户可以点击配置设备按钮，而且没有view manager图标 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#67 | 1 | F图，改变X轴单位，会变成C图 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#68 | 2 | 报告里的log Interval/Cycle值不对(PDF and Excel)，而且没有冒号(only PDF) |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#69 | 1 | 改变温度单位，会使已填充的理想区域消失 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#70 | 2 | Trip lenth:的值需要转为为 D H M S. |  |  | "12d5d30d" |  | Closed | 王晓峰
#71 | 1 | F图，check -> uncheck show alarms limit, 导致曲线消失 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#72 | 1 | 图，check -> uncheck show alarm limit, 再修改理想区域填充，图变化很奇怪，而且下方重复出现提示 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#73 | 1 | 数据格式改成dd.MM.yyyy，20712…数据不能被打开在data base里 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#74 | 2 | 当未选择某一产品时直接点击connect按键时，应该修改为please choose a product. |  |  |  |  | Closed | 王飞
#75 | 2 | 软件界面上的Device Manager标签下面的第二个标签应该为Config Device |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#76 | 1 | 在第一次建用户名时，会有一个步骤为ADD MEANING,其中的添加MEANING不是很人性化，需要改变方式 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#77 | 4 | 在编辑用户时，修改密码的相应位置需要修改，目前不是很人性化。 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#78 | 2 | product name:应该为ITAG-SingleUse; model:应该为TAGS. |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#79 | 2 | 保存之后按钮要灰掉 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#80 | 2 | 导出前要确认保存 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#81 | 2 | 去掉DataList里的show date/time |  |  |  |  | Closed | 王飞
#82 | 1 | report保存默认路径没有被应用 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#83 | 2 | 每个record加一个标记sign，unsign |  |  |  |  | Closed | 王飞
#84 | 2 | 导出的报告默认文件名格式为: 串号_trip number |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#85 | 2 | sign之前要确认保存 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#86 | 2 | Data Manager - 删除记录时的提示信息，所有单词首字母大写而且最后是‘！’ |  | 只有第一个单词首字母大写 |  |  | Closed | 王晓峰
#87 | 3 | Data Manager - 没有选择记录而去删除时，也会提示是否要删除 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#88 | 3 | Data List里的表头温度的单位一直都是C |  |  |  |  | Closed | 王飞
#89 | 1 | F图，理想区域的温度是C的温度 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#90 | 1 | Option和profile里的设置不能马上应用 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#91 | 2 | UserAccount里的‘description' 要改成’role‘ |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#92 | 1 | 非管理员用户修改UserAccount后系统崩溃 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#93 | 2 | disabled账户登录时显示的错误信息和locked用户的信息一样 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#94 | 2 | disabled用户登录失败后，locked标记被check | 用管理员账户登录查看user account | 只有disabled被check |  |  | Closed | 王飞
#95 | 3 | 当disable一个已被disable的用户时，提示信息仍是"Are you sure to disable the user:…" |  |  |  |  | Closed | 王飞
#96 | 1 | Report - 改变温度单位时，title和comment恢复成默认，且不能被编辑 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#97 | 2 | User Account - 使用disable按钮修改的信息没有实时更新 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#98 | 2 | UserProfile - 修改的数据没有保存（貌似是执行了什么操作之后） | 1. admin用户修改一次UserProfile 2. 创建一个新用户 3. 新用户登录，修改一次UserProfile保存 4. 再修改一次，保存，打开 | 修改的数据显示正确 | 无最新修改的数据 |  | Closed | 王飞
#99 | 2 | 创建用户时会弹出登录框，Dialogue中的操作不算作活动 | 1. 登录后操作User Manager界面，等待Session过期 | 超过非活跃时间后，自动登出，但重新登入后软件界面必须保持在原未自动登出的状态 | 操作Dialog不会使Session过期 |  | Closed | 王飞
#100 | 2 | DataGraph - 横轴放大支持到1s，纵轴5C以内的波动步长设成0.5 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#101 | 2 | DataGraph - 纵轴步长存在不一致，尤其当check/uncheck“Show high/low limit" |  |  |  |  | Closed | 王飞
#102 | 2 | Summary - “First Triggered” 写成"Fist Trigged" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#103 | 2 | DataGraph - 横轴和纵轴可以无限放大 |  | 纵轴不能被放大，横轴最大放大到1s，而且时间显示要正确 |  |  | Resolved | 王飞
#104 | 2 | 没有meaning，点击sign时报错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#105 | 2 | DataGraph, X轴显示：Date/Time, Elapsed Time, Data Points 没有区别 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#106 | 2 | 如果connect或者open一个已经保存过的记录，点击sign，还会提示保存 | 1. 登录，连接设备，保存 2. 重新登录，再次连接设备，签名 | 可以签名 | 提示先保存，尽管再次点击保存，签名还是会提示 |  | Closed | 王飞
#107 | 1 | DataManager - 删除所有记录时报错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#108 | 2 | disabled和locked用户可以sign |  |  |  |  | Closed | 王飞
#109 | 2 | DataGraph- 右键选择框可以拖出框外 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#110 | 2 | 没有选择meaning去sign的时候，应该提示需要选择meaning |  |  |  |  | Closed | 王飞
#111 | 2 | log里面的信息没有及时更新 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#112 | 2 | sign登录时，confirm键应该可以接受enter键响应 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#113 | 2 | Data Manager里面没有viewing tools |  |  |  |  | Closed | 王飞
#114 | 2 | 上位机没有将所有的时间转化为本地时间。 |  |  |  |  | Active | 王飞
#115 | 3 | Summary - High Limit 和 Low Alarm名称需要统一 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#116 | 4 | 没有数据时保存时应该提示 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#117 | 4 | Excel - first triggered 时间没有AM/PM标志 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#118 | 2 | 出现00h01m0s格式的地方需要变为1m这样的格式. |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#119 | 2 | 读取老的TPS文件时系统崩溃（检查report editor信息） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#120 | 2 | 创建用户过程中如果修改权限两次，最后的结果会导致user rights窗口显示重复 | 1. add a user 2. 编辑用户权限，点击next 3. 点击Back 4. 修改权限，点击next，save 5. 去User Rights tab查看该用户 | 无重复的权限 | 有重复的权限 |  | Closed | 王飞
#121 | 3 | Data Manager - Report Title is checked 尽管在device manager里没有保存 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#122 | 1 | 图 - limit line的位置不对，或者y轴刻度不对 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#123 | 2 | Data manager里面删除record时没有删除图 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#124 | 2 | Data Graph - 纵轴名称 - 温度单位应该对应实际的温度单位（与#89类似） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#125 | 2 | Data Manager - 选中一条记录时要自动check |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#126 | 2 | 系统安装后自动运行，但是双击还能打开一个窗口 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#127 | 2 | sign - confirm没有错误提示信息 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#128 | 2 | 日志 - “Create user account” 需要改成 “Add user”， 而且detail里缺失group信息 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#129 | 2 | 日志 - Detai - ‘：’前后应该留空格 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#130 | 3 | 日志 - 没有修改用户权限的记录（第一次之后的） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#131 | 2 | 日志 - logoff，edit user，change group没有记录 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#132 | 4 | 日志 - 连续点滚动条的下箭头，list会变空，action选中Comment record |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#133 | 2 | 日志 - Create record 应该是Save record |  |  |  |  | Closed | 王飞
#134 | 2 | Excel - logger read 值不对 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#135 | 2 | 保存report时，如果有相同名字的文件被打开，应提示具体信息 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#136 | 2 | Audit Trial 按钮应该是“Audit Trail", 以及其面板也有很多不一致的单词 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#137 | 4 | Data Manager - report title uncheck的状态下也可以输入 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#138 | 2 | Summary - Total/Longest Time Below LL:写成了"…HL" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#139 | 2 | TPS打开的数据保存失败,原因是它之前被保存然后被删除过 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#140 | 2 | 没有数据时save按钮应该灰掉 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#141 | 2 | 打印出错"….0000-0000-000-0000.pdf doesn't exist" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#142 | 1 | 读出的tps文件的Data graph，点击show low limit, 程序出错 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#143 | 2 | 没有数据导出时，提示信息语法错误：no data to exported |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#144 | 2 | User Profile里的title需要默认显示在report editor里的report title（新读取数据） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#145 | 1 | 打开DataBase 里的图，并check show limit line， 程序异常（数据11111112） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#146 | 1 | check show header in report， 但不设置logo， 再一次点administrator，出现异常 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#147 | 2 | 日志里sign record记录的是登录的用户，而不是sign时confirm的用户 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#148 | 2 | 日志 - Action选项应该根据选择了system audit 还是analysis audit自适应 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#149 | 2 | data manager里导出的图是空白的 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#150 | 2 | 日志 - 新的操作没有更新到action和username选项里 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#151 | 2 | compare状态下，导出，右键，打印按钮应该灰掉 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#152 | 3 | “connected failed”提示信息语法错误，应该是“connection failed” or “connecting failed” |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#153 | 1 | 管理员用户设置一个global，另外一个用户再编辑之后再点administrator，程序报错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#154 | 2 | 右上角显示的登录状态是user name，应该是full name |  |  |  |  | Closed | 王飞
#155 | 2 | 在别的页面下打开tps文件，应该自动跳到device manager页面 |  |  |  |  | Active | 王飞
#156 | 2 | Data Manager - 左侧的record list要能够按照date排序 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#157 | 2 | 进度条并没有走完100% |  |  |  |  | Active | 王飞
#158 | 2 | 当没有设备连接时，进度条不应该显示进度 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#159 | 2 | 管理员设置logo为global时，再打开user profile，logo改为user设置的logo |  |  |  |  | Closed | 王飞
#160 | 2 | 再次设置密码时会保存上次输入的内容 | 1. A用户重设密码后登录，提示出错， 2. B用户尝试登录，弹出重置密码部分 | 重置密码部分应该默认为空 | 有上次输入值 |  | Closed | 王飞
#161 | 2 | 密码重置后登录，会不断提示重置（周期为1天） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#162 | 2 | 标准版的报告不应该有header，signature部分 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#163 | 2 | Device Manager - 新读入数据时应把sign历史部分清空 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#164 | 2 | 小窗口时点击view manager最大化，再还原，外面的窗体没有还原 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#165 | 2 | 标准版不应该有显示登录状态的小人图标，以及administrator图标 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#166 | 2 | DataBase - 没有view manager图片 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#167 | 2 | 标准版可以记录日志 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#168 | 1 | 无数据库时，标准版打不开，而且之后改成专业版，第一次创建用户，点next没有反应 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#169 | 2 | 读入已签过名的TPS文件，再签名，签名从1开始 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#170 | 2 | 标准版不应该显示sign的显示panel |  |  |  |  | Closed | 王飞
#171 | 2 | View manager 和Configuate device按钮没有字 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#172 | 2 | View manager在小窗口下最大化又还原，再最大化整个窗体时，内容面板没有最大化 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#173 | 2 | Logging Summary - Highest，Lowest温度值的单位位置不对 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#174 | 2 | File 菜单需要完善 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#175 | 2 | 默认字符"label4"需要替换 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#176 | 2 | 日志导出选项，需要把tps，excel选项灰掉 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#177 | 2 | 标准版升级成专业版，数据保存失败 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#178 | 2 | DataGraph - 比较的时候，uncheck & check 一个记录，会使曲线的颜色变化 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#179 | 2 | 配置设备页面不应该有签名信息 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#180 | 2 | 配置设备页面有重复的温度标记 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#181 | 2 | 签名列表应该根据summary的数据变化，如读入tps数据之后连接新设备，签名栏应该改成unsigned |  |  |  |  | Active | 王飞
#182 | 2 | User Profile里的温度标记的修改没有被保存 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#183 | 2 | 保存tps文件的数据，没有记录到日志里 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#184 | 2 | DataManager - 默认没有数据 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#185 | 2 | 导出日志文件应该要显示当时的数据，而不是全部的数据 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#186 | 2 | 日志 - clear按钮不能使system，analysis选项恢复默认 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#187 | 2 | Edit user - 不做修改时，点oK没有反应 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#188 | 2 | Summary - stop time 值不对 |  |  |  |  | Active | 王飞
#189 | 2 | 更新窗口可以无限打开 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#190 | 2 | comment没有记录到日志里 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#191 | 2 | DeviceManager -Report里的温度没有随着华氏转换 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#192 | 2 | UserProfile - 温度标记F保存不了，尽管已经生效 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#193 | 2 | F图，check填充理想区域，纵轴显示不全 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#194 | 2 | 图 - 放大横轴没有刻度 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#195 | 2 | DataBase - 选择不同的记录，签名栏没有变化 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#196 | 2 | Number of Events:的统计有错误，目前是将所有超温点都算作一个Events. |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#197 | 2 | DataGraph，日志，data manager和日志里的过滤条件，data manager的左侧的data list 里的时间没有应用option里的应用设置 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#198 | 2 | Report里的logger read时间没有应用options里面的设置 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#199 | 2 | DataGraph - 刷新按钮不好使 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#200 | 2 | 图 - 显示limit线时应该在右侧显示标记 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#201 | 2 | 设置设备页面不应该有签名栏和save按钮 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#202 | 2 | Alarm delay可以设置5天以上 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#203 | 2 | 在还原窗口打开设置设备页面，最大化窗口，里面的内容没有跟着放大 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#204 | 2 | 图 - 0度线不要 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#205 | 2 | 无sign权限用户可以通过有sign权限用户的sign按钮登录并签名 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#206 | 2 | logo的大小要按照高自适应 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#207 | 2 | 导出的excel - First Triggered日期格式没有应用系统设置的格式 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#208 | 3 | 没有设备连接报错后再接入设备，第一次报错，第二次成功但是没有进度条 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#209 | 2 | 签名记录里的日期格式没有应用设置的格式 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#210 | 2 | DataBase - report里的this没有link |  |  |  |  | Closed | 王飞
#211 | 2 | 设置设备页面 - 左侧添加步骤图片，且每个框之间的间隔要拉大 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#212 | 2 | meaning窗口 - 下面的外框不要 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#213 | 2 | Profile的温度应该映射到设置页面 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#214 | 2 | DataBase - view manager的最大化工作不对 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#215 | 3 | 右上角的温度标志应该有个默认值 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#216 | 2 | DataBase - 多条记录显示时，点击clear不应该uncheck 所有记录 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#217 | 3 | User Policies里面的选项没有验证输入为空的情况（当第一次创建管理员时，不能next） |  |  |  |  | Active | 王飞
#218 | 3 | 向导页面应该加上注释 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#219 | 3 | Data Manager- compare 多条记录 - uncheck show elapsed time - record title显示奇怪 |  |  |  |  | Active | 王飞
#220 | 3 | Uncompare应该把data graph清空 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#221 | 3 | Data List - 拖动右边框足够大，标题（串号+trip号）重复 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#222 | 3 | UserProfile - contact information 足够长时应该有滚动条响应 |  |  |  |  | Active | 王飞
#223 | 3 | 没有数据时点击sign，应该灰掉 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#224 | 3 | 选择一个非singleuse的设备，点击connect，也会提示选择设备 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#225 | 3 | 连接设备后再打开TPS文件，current status应该清空 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#226 | 3 | add meaning 窗口的提示信息应该是"…a new meaning" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#227 | 3 | compare时，trip length的格式没有改 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#228 | 3 | Summary细节：Logger Read: By后面缺少用户名 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#229 | 3 | 报告里的Logger Read缺少“By” |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#230 | 3 | 针对disabled 用户，disable 按钮应该改为enable按钮 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#231 | 3 | 点击窗口的X按钮，应该提示是否要退出或保存数据 |  |  |  |  | Active | 王飞
#232 | 3 | 没有数据导出时没有必要弹出错误提示，点击没有效果就可以 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#233 | 3 | 没有选择meaning时，修改和删除按钮不能点 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#234 | 3 | DataManager-Data List - 数据应该居中对齐 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#235 | 3 | Data Manager - 选中一条记录然后删除，再选择导出，仍然可以导出 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#236 | 3 | View manager 和Configuate device应该根据相应内容高亮 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#237 | 3 | 签名列表title和内容之间应该有分隔线 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#238 | 3 | 签名时间 - 最新一条显示和在列表里显示的不一样 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#239 | 3 | Alarms zones没有显示"over","to","below"， single alarm的情况没改 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#240 | 3 | Alarms - delay time和Total time格式不对 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#241 | 3 | Alarms - Number of Events在小窗口下显示不全 |  |  |  |  | Active | 王飞
#242 | 3 | Comments输入窗口要显示提示文字：Please enter comments here |  |  |  |  | Closed | 王飞
#243 | 2 | 无comment权限用户可以在Report里添加comment |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#244 | 3 | 工具栏menu图片宽度较窄，图片有水平压缩的感觉 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#245 | 3 | DataManager - Search - 鼠标点击输入框时，里面的提示文字要清掉 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#246 | 3 | ViewManager - tab的名字需要修改，见UI.pdf（Summary，Graph，List， Report） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#247 | 3 | DataBase - 比较时，应该没有report tab |  |  |  |  | Closed | 王飞
#248 | 3 | UserRights页面右侧一栏应该是assigned rights |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#249 | 3 | Report - 背景两边存在缝隙，tab 名称背景也要修改 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#250 | 3 | 当一个设备 重新从设备读入，保存的时候，应该显示签名过的信息（前提曾经被保存且签名） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#251 | 3 | 日志 - 登录失败会在日志中记两条记录 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#252 | 3 | DataGraph - 右上角的按钮与图覆盖 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#253 | 3 | DataManager - DataList - 温度标题 一直都是C |  |  |  |  | Closed | 王飞
#254 | 3 | DataBase - Report 里的data list 温度单位没有实时变 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#255 | 3 | DataGraph - 默认小窗口的选项应该根据options里的设置来 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#256 | 3 | 图 - X轴的单位不一样时，图的大小在变 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#257 | 3 | 当窗口最大化或还原时，Report 里的说明文字位置变化 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#258 | 3 | 保存一个记录并签名，重新读入数据，报告页面有签名记录，尽管summary显示unsigned |  |  |  |  | Closed | 王飞
#259 | 3 | Report里平均温度和MKT没有单位 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#260 | 3 | Report里当时间为hh:mm:ss tt时，表格里时间被切掉，包括：First triggered, data list, PDF |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#261 | 3 | report - Title要显示出可编辑，如果没有默认内容时，要显示“Please enter report title here" |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#262 | 3 | report - 每个内容框的padding值要增大 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#263 | 3 | Report - report title的字体大小要设置的大一些 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#264 | 3 | DataBase - Lowest Temperature 的时间没有应用时间格式（摄氏度的情况下） |  |  |  |  | Closed | 王飞
#265 | 3 | User Profile - title输入框的右侧要和上面的框对齐，Browse按钮要对齐 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#266 | 3 | report- 背景和框之间有缝隙，左侧较明显 |  |  |  |  | Rejected | 王晓峰
#267 | 4 | DataGraph - 右键选择框的位置会记录位置 | 1.在未放大的原始图上右键选择一块区域 2. 左键在另外一个位置放大，使得右键选择区域不在显示图内 3. 鼠标划过右键选择框的相对位置，点击 | 右键选择框不应该出现在放大区域里 | 右键选择框出现，里面的数值是针对放大区域的 |  | Rejected | 王飞
#268 | 4 | DataGraph - 在放大某块区域时，check ”Show high/low limit"会把右键选择框带出来 | 1.在未放大的原始图上右键选择一块区域 2. 左键在另外一个位置放大，使得右键选择区域不在显示图内 3. check "Show high/low limit" | 右键选择框不应该出现在放大区域里 | 右键选择框出现 |  | Rejected | 王飞
#269 | 4 | DataGraph - 当鼠标放在一个点上时，悬停窗口会闪烁 |  |  |  |  | Active | 王飞
#270 | 2 | 11111112设备的数据保存到数据库，high limit和low limit不正确 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#271 | 4 | default path应该检查本地是否有设置的路径 |  |  |  |  | Active | 王飞
#272 | 2 | report - 右上角换成ALARM图片 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#273 | 4 | view manager最大化的情况下，ESC键应该可以返回 |  |  |  |  | Active | 王飞
#274 | 4 | 签名历史窗口左侧三角右侧应该有一竖线 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#275 | 4 | 删除数据时应该先判断权限，再判断是否有数据 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#276 | 4 | 日志 - 修改用户权限为空，没有记录 |  |  |  |  | Active | 王飞
#277 | 4 | Options里的选项大小写应该统一 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#278 | 4 | logo大小应该限制，会引发out of memory问题 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#279 | 4 | ViewManager - 签名历史应该可以显示完整的签名 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#280 | 4 | UserProfile - Additonal info 滚动条长度固定 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#281 | 3 | Database - report - comment - 焦点一直在第一行 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#282 | 1 | DeviceManager - 点击email，程序崩溃报错 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#283 | 2 | 普通用户修改用户信息时，group一项应该灰掉，而不是隐藏掉 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#284 | 2 | 长度很长的签名没有保存 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#285 | 3 | Administrator - 显示修改成功后自动把窗口关掉 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#286 | 2 | 创建新用户时，不填内容点击next时，没有错误提示 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#287 | 2 | Auto 连接失败，不是每次，但是概率很高 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#288 | 3 | Idea range会把limit line覆盖掉 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#289 | 3 | Data Manager中 Date, Record的字体不对 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#290 | 2 | Add user的Meaning界面还需要调整 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#291 | 3 | 0d0h0m0s格式还是混乱 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#292 | 3 | Device Manager中report graph的初始样子不美观 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#293 | 2 | Sign Panel有bug |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#294 | 2 | DataBase - compare的时候切换温度单位失败，除了图和data list的数据部分 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#295 | 3 | Description内容奇怪 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#296 | 2 | 更改时间格式没有立即应用 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#297 | 3 | show mark应该灰掉 |  |  |  |  | Active | 王飞
#298 | 2 | 图 - 放大一块区域，check Show Limit Line或者填充理想区域, limit line以及填充区域超出图的两侧 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#299 | 2 | 图- 放大区域后，check Show Limit Line或者填充理想区域，再刷新，limit line 和区域没有还原 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#300 | 1 | F图 - 更改X轴坐标，图消失 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#301 | 2 | limit line 右侧的标记和图的右边框距离太近，而且应该有（HL）（LL）标记 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#302 | 2 | check 理想区域后，limit line 的右侧标记丢失 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#303 | 3 | 图- X轴切换成非日期标志时，切换成F图，图上变为日期标记， |  |  |  |  | Closed | 王飞
#304 | 3 | Device Manager - tab的宽度要一致 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#305 | 2 | Trip Information in Report 奇怪 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#306 | 2 | 导出的报告，打印预览里面trip length是0s |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#307 | 2 | DataBase - 图 - title和纵轴标题被切，而且标注显示在图的上方 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#308 | 2 | check show header之后，刷新，report页面title丢失 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#309 | 2 | 配置设备错误信息有单词错误 filed to。。。 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#310 | 3 | Auto 按钮的名称应该是Auto connect |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#311 | 3 | summary的comment和report editor中没有同步 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#312 | 1 | resize窗口，会导致内容尽失 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#313 | 2 | 配置页面 - 选择无警告模式时，里面的表头也不要显示 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#314 | 3 | 配置页面 - 多重报警应该画成6行的表格 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#315 | 4 | 配置页面 - auto start选择日期应该不能选择之前的日期 |  |  |  |  | Active | 王飞
#316 | 3 | 刚配置完的设备读进来的数据，current status是stop |  |  |  |  | Active | 王飞
#317 | 3 | compare时，去device manager里面保存新数据，再回到database里，list里记录被uncheck |  |  |  |  | Active | 王飞
#318 | 3 | 基于上一个问题，uncheck Show Elapsed time会导致title挤在一起 |  |  |  |  | Active | 王飞
#319 | 3 | 先去配置页面设置Auto start模式，再读取数据，再到配置页面，变成手动启动模式 |  |  |  |  | Active | 王飞
#320 | 1 | resize窗口，最小化之后再最大化，里面的内容没有最大化， 再还原， 里面的内容挤没了 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#321 | 3 | 建议登出之后右上角的黑色小人不要显示，然后登录时可以根据用户名的长度调整位置 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#322 | 1 | session out偶尔会抛异常 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#323 | 3 | 普通用户里的profile有默认的logo |  |  |  |  | Closed | 王飞
#324 | 3 | Report里的logo高度和profile里的logo高度不一致，导致在report里被切 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#325 | 2 | 图 - limit line的颜色不能被更新 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#326 | 3 | DataBase - datalist表头多一个线头 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#327 | 3 | DataBase - compare时unchecked所有数据，point一列应该清空 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#328 | 3 | 时间格式设置成yyyy.M.d,过滤条件的时间格式会带有小时值 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#329 | 3 | 点击窗口的X按钮，应该提示是否要退出或保存数据 |  |  |  |  | Active | 王飞
#330 | 3 | 当已经打开更新窗口以后，再尝试点击更新按钮时，应该让已打开的窗口闪烁 |  |  |  |  | Active | 王飞
#331 | 3 | username应该判断并自动去除两端的空格 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#332 | 3 | 重置密码窗口里的OK是否能和Login按钮对齐 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#333 | 2 | disabled用户登录时没有提示信息 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#334 | 3 | 无删除数据权限用户尝试删除数据时，无提示信息 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#335 | 3 | First triggered时间为yyyy/MM/dd格式时没有时分秒 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#336 | 3 | report editor里面没有alarm的时候应该显示ＯＫ |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#337 | 3 | 重置密码窗口打开时就提示current password有错 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#338 | 3 | 重置密码窗口，默认焦点按钮应该变成OK按钮 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#339 | 3 | F图 - 右键选择一块区域，拖动，悬停窗口里面的温度还是摄氏度 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#340 | 2 | sign时，密码过期？ |  |  |  |  | Active | 王飞
#341 | 2 | report页面点击here会导致温度单位变化 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#342 | 3 | 点开签名历史列表，转向配置页面，应该关闭 |  |  |  |  | Active | 王飞
#343 | 3 | summary页面最大化view manager， 点Graph， 图没有放大 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#344 | 2 | 最大化view manager时，点开签名历史窗口，弹出的位置不对 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#345 | 2 | view manager最大化的情况，图的页面，还原，图没有还原 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#346 | 3 | Datalist - 表格没有bottom border |  |  |  |  | Closed | 王飞
#347 | 2 | 由multiple alarm页面点到No alarm settings，图片还在 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#348 | 4 | 所有提示信息和警告信息都要有标点符号（disable用户和edit user成功后没有） |  |  |  |  | Resolved | 王晓峰
#349 | 4 | 修改TPS文件的Data以外的部分（比如，signature部分，public key部分）再读入，系统崩溃 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#350 | 2 | 没有连接设备不应该可以点配置设备 |  |  |  |  | Active | 王飞
#351 | 2 | start模式没有从profile里读取出来 |  |  |  |  | Active | 王飞
#352 | 3 | Data Manager - 搜索框里输入的文字时灰色的 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#353 | 3 | DataBase - uncheck record，再更改右上角的温度单位，界面没有变化 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#354 | 3 | 配置页面 - uncheck 一个alarm，切换到view manager页面再回来，unchecked alarm的h,m选项变成可选 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#355 | 3 | DataBase 里签名时不需要提示保存 |  |  |  |  | Active | 王飞
#356 | 2 | 无签名权限的用户在DataBase 里可以看到sign按钮 |  |  |  |  | Active | 王飞
#357 | 1 | 连续读入设备，summary等页面没有更新 |  |  |  |  | Closed | 王晓峰
#358 | 3 | add，edit meaning页面的提示中mean需要改成meaning |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#359 | 2 | DataBase - compare时图变小 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#360 | 2 | Database - 只有最近保存的数据有report title |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#361 | 2 | 选择checkA1,A2,A6时，如果没有输入温度值而写入时应该提示输入值 |  |  |  |  | Active | 王飞
#362 | 2 | Summary里当启动模式是自动模式时，是否应该显示start time，而不是start delay？ |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#363 | 2 | Database - 选中多条记录比较，uncheck中间一个记录，出现异常 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#364 | 2 | Database - 比较时图的横坐标不对 |  |  |  |  | Active | 王飞
#365 | 3 | multiple alarm设置界面，左侧的图片应该紧贴左边框 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#366 | 3 | options和Administrator窗口，没有修改时apply 按钮应该是灰色的 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#367 | 2 | trip number不填或填有不合法字符，没有错误提示信息 |  |  |  |  | Active | 王飞
#368 | 2 | 配置设备页面 - 温度框内输入非数字字符，出现异常 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#369 | 2 | 报警延时可以小于记录间隔 |  |  |  |  | Active | 王飞
#370 | 2 | Trip description中输入中文，没有错误提示信息 |  |  |  |  | Rejected | 王飞
#371 | 2 | 设置报警温度时，错误信息没有统一，请参照messagebox_0923 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#372 | 2 | user policies 密码长度要在3-12之间 |  |  |  |  | Active | 王飞
#373 | 2 | 配置颜色数值不合法时应该是修改无效，并保留当前值，现在是错误信息延迟，而且没有保留当前值 |  |  |  |  | Active | 王飞
#374 | 4 | 建议签名历史栏左侧和上侧留出一些padding |  |  |  |  | Active | 王飞
#375 | 1 | File菜单里的save要改成save record |  |  |  |  | Active | 王飞
#376 | 3 | Database - 拉长list的宽度时，要显示水平滚动条 |  |  |  |  | Active | 王飞
#377 | 2 | 图 - limit line的右边的标记被切 |  |  |  |  | Closed | 王飞
#378 | 2 | 图- 横轴最右边的坐标没有 |  |  |  |  | Active | 王飞
#379 | 1 | DataBase - 选择多重报警的记录时，出现异常（Elog-TI） |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#380 | 2 | 导出的report - 没有comment时要显示空，而不是“please enter comments here” |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#381 | 3 | 导出的PDF，data list - F应该是°F |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#382 | 2 | 没有警报时，导出的Excel里没有OK |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#383 | 3 | 连接设备成功后拔掉设备再连接，失败信息跳出，这时应该请空上个设备的信息 |  |  |  |  | Active | 王飞
#384 | 2 | 用户全名修改后没有立刻体现在右上角，而且只能显示26个字符 |  |  |  |  | Active | 王飞
#385 | 1 | DataBase - check show description，选中一个记录，程序异常 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#386 | 1 | Tempod设备不支持multi alarm，应该灰掉 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#387 | 2 | Report里logger read没有处理full name很长的情况 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#388 | 1 | Trip number读取不对 |  |  |  |  | Active | 王飞
#389 | 1 | Alarm信息不对，包括TotalTime，NumberOfEvents，Alarm Status |  |  |  |  | Active | 王飞
#390 | 2 | 登录时用户名或密码为空时没有提示 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#391 | 2 | 图 - 当limit line 带小数点时，右侧标记显示重叠 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#392 | 3 | 无设备而点击连接时，提示信息不对，请参照“软件参考信息0927——提示信息” |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#393 | 2 | 选择的设备和连接的设备不匹配时要提示错误 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#394 | 3 | 读取设备中途拔掉设备，程序报错 |  |  |  |  | Active | 王飞
#395 | 2 | 小窗口时logger read没有处理比较长得full name |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#396 | 3 | 读取Tps文件的数据后，device list里是否要显示设备类型？ |  |  |  |  | Active | 王飞
#397 | 3 | 多重报警的情况，summary显示的报警顺序和配置页面的报警顺序不一致：一个是A1最低，一个是A6最低 |  |  |  |  | Active | 王飞
#398 | 3 | DataBase-删除选中记录，comments和签名没有被删，图中的limit line也没有被删 |  |  |  |  | Active | 王飞
#399 | 3 | full name很长时在签名历史里也应该省略 |  |  |  |  | Active | 王飞
#400 | 1 | 连接设备时偶尔会报错，Tempod.cs/line125 |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#401 | 2 | DataBase - 没有添加comment的记录会显示其他记录的comment |  |  |  |  | Active | 王飞
#402 | 3 | DataBase - 没有选择数据而去导出，不应该有选项弹出 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#403 | 2 | 从File->Export导出没有提示保存数据 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#404 | 2 | 导出的PDF和excel里，多重报警的情况下A1，A2显示over。。。，应该是below。。。 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#405 | 2 | Excel - contact info没有显示 |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#406 | 3 | Excel中导出的图是否要改善？ |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#407 | 2 | 导出的pdf，excel里，single alarm的情况下要显示 high limit，low limit，而不是over，under |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#408 | 2 | 导出的报告里，auto start的情况后面应该显示start time， 而不是start delay |  |  |  |  | Active | 王晓峰
#409 | 2 | DataBase-single alarm的情况，alarm还是显示over，below |  |  |  |  | Resolved | 王飞
#410 | 3 | 无数据签名时应该没有反应 |  |  |  |  | Active | 王飞
#411 | 2 | DataBase - 点击clear会使记录列表的描述丢失 |  |  |  |  | Active | 王飞

## Bugs with low priority
ID | 严重级别 | 标题 | 重现步骤 | 期望值 | 实际值 | 注释 | 状态 | 分配给
#1 | 3 | 创建用户向导中Rights分配界面操作不友好，且没有默认值 | 1. 向导创建用户，进入Rights分配界面 2. 尝试分配与收回权限 | 1. 系统会为普通用户默认分配权限 2. 当左边的权限分配给用户后应该成Disable状态，收回后又可以重新分配 | 1. 没有默认权限 2. 权限分配后没有变化，用户体验不好 |  | Active | 王飞
#2 | 3 | 登录界面- 缺少输入错误密码次数提示 |  |  |  |  | Active | 王飞
#3 | 4 | Administration 窗口里的字体大小和主窗口的字体大小不一致 |  |  |  |  | Active | 王飞
#4 | 4 | Add User - 选择cancel时UserName提示“none content” |  |  |  |  | Active | 王飞
#5 | 4 | User Rights和Meanings of Singatures窗口的表格，列之间有分割线，与UserAccount表格不同 |  |  |  |  | Active | 王飞
#6 | 4 | 修改用户权限时，最少保留一个管理员，或者超级管理员不可被降权或Disable | 管理员账户可以修改自己为普通用户 |  |  |  | Active | 王飞
#7 | 2 | 当有多个管理员时，不能disable 管理员（disable button），但是可以在Edit User窗口disable管理员 |  |  |  |  | Active | 王飞
#8 | 4 | User Account里面的表格不能sort |  |  |  |  | Active | 王飞
#9 | 4 | 没有设备连接的时候，应该有提示 |  |  |  |  | Active | 王飞
#10 | 4 | 导出的报告里“：” 和数值之间间隙应该大一点 |  |  |  |  | Active | 王飞
#11 | 4 | From时间超过To时间时，应该有警告信息（Data Manager，Audit Trial） |  |  |  |  | Active | 王飞
DataList里应该可以列排序

## Test case
Device Manager | click Auto
do not check any device and click Connect
Check one or several device and click Connect
../summary | check text and value in Summary
open an old TPS file
connect several device continuously
connect first and open TPS, and connect device again
../Data graph | use viewing tools
enlarge the graph on x or y axis
enlarge the graph and export
../Data List | verify data
uncheck Show Elapsed Time
../Report Editor | check each option and export to each kind of file
export to excel/pdf with or without report title edited
add comments and save to tps
open tps and verify commnet is loaded
Data Manager | change different filter
export when no data
try option menu when no data
choose different record to export/email/print
delete selected records when comparing